## INSTRUKCJA
GŁÓWNE LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH
Instrukcja wypełniania zlecenia
Przed przystąpieniem do wypełniania zlecenia, Zleceniodawca powinien zapoznać się z poniższą instrukcją. W poszczególnych zakładkach zlecenia zamieszczono wzory formularzy zleceń dla wyszczególnionych grup obiektów. Należy wybrać formularz właściwy do przedmiotu planowanych badań i wypełnić w nim jasne pola. Pola ciemne wypełnia Laboratorium. Wypełnione i podpisane zlecenie wraz z próbką i inną dokumentacją należy przesłać do laboratorium GLACH (INCBR / GLACH , ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy)
Objaśnienia do punktów zlecenia:
1. Podać nazwę Klienta. Nazwa ta zostanie zamieszczona w sprawozdaniu z badań.
2. Podać nazwę i dane jednostki, z ramienia której występuje Zleceniodawca. Jednostka pokrywa koszty zlecenia.
2a. Należy wskazać osobę współpracującą z laboratorium w zakresie realizacji zlecenia.
3. Punkt dotyczy Klienta wewnętrznego (z IUNG-PIB); należy podać wewnętrzny numer zlecenia.
4. Określić formę zlecenia. Wybierając opcję: zlecenie stałe, deklarujemy, że będziemy wielokrotnie zlecać (w przeciągu bieżącego roku) opisaną w danym zleceniu pracę; przy następnej turze dostarczania próbek wystarczy wypełnić uproszczony formularz - załącznik do zlecenia stałego. Zlecenie stałe obowiązuje do końca bieżącego roku kalendarzowego lub do końca trwania zawartej umowy. Przy zleceniu jednorazowym nie deklarujemy tej opcji.
5.Należy określić cel badania, wpływający na użyteczność wyników. Charakterystyka fizykochemiczna lub biologiczna jest odnoszona wyłącznie do badanej próbki. Zlecenie wykonania badań w celu przeprowadzenia oceny w obszarze regulowanym prawnie wiąże się ze spełnieniem wymagań, zawartych w wymienionych przepisach prawnych oraz innych, z nimi powiązanych. W tym przypadku istnieje konieczność scharakteryzowania dużej partii materiału na podstawie próbki referencyjnej, reprezentującej całą partię. Dlatego pobranie próbki musi zostać przeprowadzone przez jednostkę do tego uprawnioną. Pobrana próbka powinna spełniać poniższe zalecenia: • Próbka musi zostać nienaruszalnie zabezpieczona przed zmianą jej właściwości w wyniku działania czynników zewnętrznych i osób trzecich. Opakowanie nie może być uszkodzone. • Naturalnie przebiegające procesy w próbce (o ile są) powinny zostać spowolnione przez obniżenie temperatury przechowywania i transportu. • Próbka powinna zostać oznakowana w sposób niezamienialny i niepowtarzalny, uniemożliwiający ingerencję w próbkę osób trzecich. • Próbka powinna zostać dostarczona do laboratorium w ciągu 60 dni od dnia jej pobrania, a w przypadku planowania badań biologicznych i w przypadku materiałów niestabilnych (np. odpady) - w ciągu 21 dni . Po upływie tego czasu - próbka nie nadaje się do badań. • W przypadku oceny w obszarze regulowanym prawnie należy dostarczyć próbkę w pięciu oddzielnych opakowaniach o masach co najmniej 0,8 - 1,0 kg. Każde opakowanie powinno zawierać ten sam, reprezentujący serię materiał (jest to jedna próbka), wymagane zabezpieczenie i swój, niezamienialny i niepowtarzalny identyfikator (plombę), uniemożliwiający ingerencję w próbkę osób trzecich. • Dokumentacja z pobierania próbek powinna być spójna z deklaracją i zleceniem. W szczególności należy zwrócić uwagę na spójność nazwy produktu, z uwzględnieniem formy zapisu. UWAGA: Laboratorium nie wykonuje badań próbek ciekłych, zawierających mniej niż 1% suchej masy, w celu oceny w obszarze regulowanym prawnie.
6. Sprecyzować rodzaj materiału; w przypadku odpadów - podać kod odpadu.
7. Podać liczbę próbek objętych zleceniem. Nie należy mylić ilości próbek z ilością powtórzeń próbki.
8. Podać nazwy próbek, własną identyfikację.
9. Określić próbkobiorcę, podać datę pobrania. W przypadku zlecenia w obszarze regulowanym prawnie wymagany jest szczegółowy opis próbkobrania, zrealizowanego zgodnie z wymaganiami prawnymi przez uprawnioną jednostkę.
10. Wymienić badania do realizacji, zwracając uwagę na to, czy jest to badanie akredytowane czy nieakredytowane.
11. Po uzgodnieniu z Laboratorium, można zdefiniować inne badania, nie wymienione w punkcie 10. Będą to badania nieakredytowane.
12. Opcja: wszystkie wyniki akredytowane, wybierana po uzgodnieniu z Laboratorium, dotyczy wyników badań, wymienionych w punkcie 10 i objętych elastycznym zakresem akredytacji w przypadku uzyskania wyniku poza akredytowanym zakresem metody. Wybór tej opcji skutkuje zwiększeniem kosztów i wydłużeniem czasu realizacji zlecenia. Zaznaczając opcję: Stwierdzenie zgodności z wymaganiami Klient zobowiązany jest do zapoznania się z instrukcją Przedstawienie stwierdzeń zgodności, dostępną na stronie internetowej w dokumentach do pobrania.
16. Ustalony z Laboratorium koszt realizacji zlecenia, wyrażony w PLN.
17. Dotyczy klienta wewnętrznego, który w tym punkcie definiuje źródło środków na pokrycie kosztów zlecenia.
18. Odręczny podpis Zleceniodawcy.
19. Poświadczenie osoby uprawnionej do przeznaczenia środków na realizację niniejszego zlecenia.
GŁÓWNE LABORATORIUM ANALIZ CHEMICZNYCH
Zgodnie z art. 13 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. (Dz. Urz. UE L 119 z 04.05.2016) informuję, że:
1. Administratorem Pana/Pani danych osobowych jest Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy z siedzibą w Puławach, ul. Czartoryskich 8, 24-100 Puławy, NIP 716-000-42-81, Regon: 000079295, zarejestrowany pod Nr KRS: 0000149666 w rejestrze przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku, VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego. Administrator danych przetwarza je w celu realizacji zlecenia, wywiązania się z obowiązków prawnych, takich jak np. ustawa o rachunkowości, podatku od towarów i usług, i to te przepisy stanowią podstawę do przetwarzania przez nas danych przez okres sześciu lat (zgodnie z aktualnym stanem prawnym pięć pełnych lat). Posiadane przez nas w tym obszarze Państwa dane osobowe nie będą przekazywane innym podmiotom. Więcej informacji znajduje się na naszej stronie internetowej http://www.iung.pulawy.pl/
2. Instytut Uprawy Nawożenia i Gleboznawstwa – Państwowy Instytut Badawczy w Puławach powołał inspektora ochrony danych z którym należy kontaktować się za pomocą adresu e-mail: jgrzegorska@iung.pulawy.pl.
3. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zlecenia - na podstawie Art. 6 ust. 1 lit. b ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.
4. Zleceniodawca oświadcza że został poinformowany o dobrowolności podania danych jednakże odmowa podania danych może skutkować odmową wykonania zlecenia, a także o prawie wglądu do swoich danych ich sprostowania, usunięcia lub ograniczenia przetwarzania, o prawie do wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania, a także o prawie do przenoszenia danych.
5. Posiada Pani/Pan prawo wniesienia skargi do właściwego organu nadzorczego – Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych, gdy uzasadnione jest, że Pana/Pani dane osobowe przetwarzane są przez administratora niezgodnie z przepisami Rozporządzenia ogólnego.
6. Pani/Pana dane osobowe nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, w tym w formie profilowania.
7. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państwa trzeciego/organizacji międzynarodowej.
8. Administrator danych zobowiązuje się do ochrony wszelkich danych osobowych uzyskanych od zleceniodawcy w czasie realizacji Umowy.
9. Ochrona ta polegać będzie w szczególności na zapewnieniu odpowiednich zabezpieczeń uniemożliwiających dostęp to tych danych przez nieupoważnione osoby.
Wykaz formularzy:
IU/PO701F01 – Zlecenie wykonania badań roślin
IU/PO701F02 – Zlecenie wykonania badań gleb
IU/PO701F03 – Zlecenie wykonania badań wód i ścieków
IU/PO701F04 – Zlecenie wykonania badań odpadów
IU/PO701F05 – Zlecenie wykonania badań nawozów mineralnych i wapien
IU/PO701F06 – Zlecenie wykonania badań nawozów i środków wspomagających uprawę roślin
IU/PO701F07 – Zlecenie wykonania badań innych obiektów
IU/PO701F08 – Załącznik do zlecenia stałego
Załączniki:
Wzory formularzy
Dokument jest własnością IUNG - PIB / GLACH w Puławach.
Jego kopiowanie i wykorzystywanie jakichkolwiek, zawartych w nim treści, bez zgody, jest zabronione.
Puławy, 2020 r.
DOKUMENT AKTUALNY
EGZEMPLARZ nr 4
IU/PO701
Przegląd zapytań, ofert, umów. Wzory zleceń.
Wydanie: VI z dnia 27.10.2020
Zastępuje: IU/PO701-wyd.V-28.08.2020
IU/PO701
Przegląd zapytań, ofert, umów. Wzory zleceń.
Wydanie VI z dnia 27.10.2020
Zastępuje: IU/PO701-wyd.V-28.08.2020

## R-ROŚLINY
IU/PO701-wyd.VI-F01
Zlecenie wykonania badań ROŚLIN
R
w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
tel. 81-47-86-850, 81-47-86-851/fax: 81-47-86-852, e-mail: glach@iung.pulawy.pl
wypełnia GLACH
Kod zlecenia GLACH:
1. Nazwa Zleceniodawcy |  |  | 2. Nazwa zakładu, działu, instytucji, adres, kontakt, NIP, pesel
2a. Osoba do kontaktu, tel., mail
3. Nr zlecenia klienta wew.*
4. Zlecenie stałe**
5. Cel badania
charakterystyka fizykochemiczna
6. Rodzaj materiału do badań
nasiona, owoce
plon uboczny (słoma)
korzenie, bulwy
części wegetatywne
inne (jakie?)
7. Liczba próbek
8. Identyfikacja próbek
9. Pobranie próbek
zleceniodawca
inne
data pobrania próbki
10. Rodzaj zlecanych prac
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | A - badanie akredytowane NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
1 | sucha masa | wagowa | PB 035 -wyd.II-06.02.2017 | A
2 | sucha masa | wagowa | PN-R-04013:1988 | NA
3 | wilgotność (zawartość wody) | wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | A
4 | wilgotność (zawartość wody) | wagowa | PN-R-04013:1988 | NA
5 | popiół | wagowa | PB 038-wyd.VI-28.08.2020 | A
6 | popiół | wagowa | PN-EN ISO 2171:2010 | NA
7 | azot | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | A
8 | azot | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | A
9 | fosfor | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | A
10 | fosfor | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
11 | potas | FAES | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | A
12 | magnez | FAAS | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | A
13 | wapń | FAAS | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | A
14 | sód | FAES | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | A
15 | siarka | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
16 | siarka | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | A
17 | węgiel | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020 | A
18 | arsen | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
19 | bor | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
20 | miedź | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | A
21 | miedź | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
22 | żelazo | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
23 | żelazo | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
24 | mangan | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | A
25 | mangan | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
26 | molibden | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
27 | kobalt | ETAAS | PB 065-wyd.V-13.04.2017 | NA
28 | kadm | ETAAS | PB 065-wyd.V-13.04.2017 | NA
29 | kadm | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
30 | kadm | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
31 | nikiel | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
32 | nikiel | ETAAS | PB 065-wyd.V-13.04.2017 | NA
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | A - badanie akredytowane NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
33 | ołów | ETAAS | PB 065-wyd.V-13.04.2017 | NA
34 | ołów | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
35 | chrom | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
36 | chrom | ETAAS | PB 065-wyd.V-13.04.2017 | NA
37 | cynk | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | A
38 | cynk | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
39 | selen | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
40 | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VI-24.02.2020 | A
41 | białko ogólne | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 033-wyd.IV-24.02.2020 | NA
42 | białko właściwe | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 56.1-wyd.II-01.08.2013 | NA
43 | tłuszcz | wagowa | PB 54.1-wyd.II-01.08.2013 | NA
44 | gluten | wagowa | PN-A-74043-2:1994 | NA
45 | węglowodany | miareczkowa wg Bertranda | PB 53.1-wyd.II-01.08.2013 | NA
46 | włókno surowe | wagowa | PB 51.1-wyd.II-01.08.2013 | NA
47 | frakcje włókna | wagowa | PB 51.1-wyd.II-01.08.2013 | NA
48 | strawność enzymatyczna | wagowa | PB 50.1-wyd.II-01.08.2013 | NA
Tytoń i wyroby tytoniowe
49 | wilgotność (zawartość wody) | wagowa | PN-A-99011:1988 | NA
50 | wilgotność (zawartość wody) | miareczkowania potencjometrycznego | PN-ISO 6488:2005 | NA
51 | węglowodany | miareczkowa wg Bertranda | PN-A-99004-07:1988, p.4 | NA
52 | alkaloidy | spektrofotometryczna | PN-ISO 2881:2001 | NA
11. Inne badania (po uzgodnieniu z laboratorium)
Cecha: |  | Dokument:
12. Dodatkowe wymagania
wyniki wyrażone z niepewnością
13. Sposób przekazania sprawozdania z badań
pocztą
drogą elektroniczną - po dokonaniu zapłaty
odbiór osobisty
14. Postępowanie z próbkami po badaniach
do dyspozycji laboratorium
zwrot do klienta
15. Uwagi
16. Koszt zleconych badań |  |  | 17. Źródło finansowania*
18. Data i podpis Zleceniodawcy |  |  | 19. Podpis dysponenta środków
Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją wypełnienia zlecenia oraz prawdziwość zamieszczonych przeze mnie danych.
20. Data wpłynięcia zlecenia do laboratorium |  |  | 21. Termin realizacji zlecenia
22. Temat zlecenia
23. Data zakończenia przeglądu zlecenia i podpis |  |  | 24. Data i podpis Kierownika Laboratorium
* - dot. klienta wewnętrznego (tj. pracownika IUNG-PIB)
** - zlecenie stałe jest ważne do końca roku kalendarzowego lub na czas zawarcia umowy
Klient ma prawo:
●uczestniczyć w badaniach w charakterze obserwatora,
●wnieść skargę na działalność laboratorium, reklamować treść sprawozdania z badań (w ciągu 14 dni od dnia odebrania sprawozdania z badań ); opis procesu postępowania ze skargami jest dostępny na życzenie zainteresowanych stron.

## G-GLEBY
IU/PO701-wyd.VI-F02
Zlecenie wykonania badań GLEB
G
w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
tel. 81-47-86-850, 81-47-86-851/fax: 81-47-86-852, e-mail: glach@iung.pulawy.pl
wypełnia GLACH
Kod zlecenia GLACH:
1. Nazwa Zleceniodawcy |  |  | 2. Nazwa zakładu, działu, instytucji, adres, kontakt, NIP, pesel
2a. Osoba do kontaktu, tel., mail
3. Nr zlecenia klienta wew.*
4. Zlecenie stałe**
5. Cel badania
charakterystyka fizykochemiczna
charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna
ocena w obszarze regulowanym prawnie:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. – Dz. U. 2015, poz. 257
6. Rodzaj materiału do badań
gleba mineralna
gleba organiczna
7. Liczba próbek
8. Identyfikacja próbek
9. Pobranie próbek
zleceniodawca
inne
data pobrania próbki
10. Rodzaj zlecanych prac
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | A - badanie akredytowane NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
Gleby mineralne
1 | pH w wodzie | potencjometryczna | PN-ISO 10390:1997 | A
2 | pH w chlorku potasu | potencjometryczna | PN-ISO 10390:1997 | A
3 | sucha masa | wagowa | PN-EN 15934:2013 | A
4 | wilgotność (zawartość wody) | wagowa | PN-EN 15934:2013 | A
5 | azot mineralny – sucha masa | wagowa | PN-EN 15934:2013 | A
6 | azot mineralny - N-NO3 | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | A
7 | azot mineralny - N-NH4 | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | A
8 | fosfor przyswajalny | spektrofotometryczna | PN-R-04023:1996 | A
9 | potas przyswajalny | FAES | PN-R-04022:1996+Az1:2002 | A
10 | magnez przyswajalny | FAAS | PN-R-04020:1994+Az1:2004 | A
11 | siarka przyswajalna | ICP-OES | PB 110.3-wyd.II-17.06.2013 | NA
12 | kadm | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
13 | kadm | FAAS | PN ISO 11047:2001 | A
14 | miedź | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
15 | miedź | FAAS | PN ISO 11047:2001 | A
16 | nikiel | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
17 | nikiel | FAAS | PN ISO 11047:2001 | A
18 | ołów | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
19 | ołów | FAAS | PN ISO 11047:2001 | A
20 | cynk | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
21 | cynk | FAAS | PN ISO 11047:2001 | A
22 | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VI-24.02.2020 | A
23 | chrom | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
24 | chrom | FAAS | PN ISO 11047:2001 | A
25 | kobalt | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
26 | liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PN-Z-19000-4:2001 | NA
27 | obecności i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PN-Z-19000-1:2001 | NA
28 | obecności i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) | PB 103-wyd.II-10.03.2017 | NA
29 | mangan | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
30 | bor | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
31 | molibden | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
32 | żelazo | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
33 | arsen | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
34 | arsen | ETAAS | PN-ISO 20280:2010 | NA
35 | azot | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-ISO 13878:2002 | A
36 | fosfor | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
37 | potas | FAES | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
38 | potas | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
39 | sód | FAES | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
40 | magnez | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
41 | magnez | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
42 | wapń | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
43 | wapń | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | A - badanie akredytowane NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
44 | sód | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
45 | węgiel | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-ISO 10694:2002 | A
46 | węgiel organiczny | miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020 | A
47 | węgiel organiczny z próchnicą | miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020 | A
48 | siarka | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-ISO 15178:2004 | A
49 | siarka | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | A
50 | siarka | ICP-OES | PB 110.2-wyd.II-17.06.2013 | NA
51 | kationowa pojemność wymienna | FAAS / FAES | PB 30.1-wyd.III-15.06.2013 | NA
52 | sód wymienny | FAES | PB 30.1-wyd.III-15.06.2013 | NA
53 | potas wymienny | FAES | PB 30.1-wyd.III-15.06.2013 | NA
54 | wapń wymienny | FAAS | PB 30.1-wyd.III-15.06.2013 | NA
55 | magnez wymienny | FAAS | PB 30.1-wyd.III-15.06.2013 | NA
56 | kwasowość hydrolityczna | miareczkowa | PN-R-04027:1997 | NA
57 | przewodność elektryczna właściwa | konduktometryczna | PN-ISO 11265:1997 | NA
Gleby organiczne
58 | pH (w chlorku potasu) | potencjometryczna | PN-ISO 10390:1997 | NA
59 | pH (w wodzie) | potencjometryczna | PN-ISO 10390:1997 | NA
60 | sucha masa | wagowa | PN-EN 15934:2013 | NA
61 | fosfor przyswajalny | spektrofotometryczna | PN-R-04024:1997 | NA
62 | potas przyswajalny | FAES | PN-R-04024:1997 | NA
63 | magnez przyswajalny | FAAS | PN-R-04024:1997 | NA
64 | kadm | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
65 | kadm | FAAS | PN-ISO 11047:2001 | NA
66 | miedź | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
67 | miedź | FAAS | PN-ISO 11047:2001 | NA
68 | nikiel | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
69 | nikiel | FAAS | PN-ISO 11047:2001 | NA
70 | ołów | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
71 | ołów | FAAS | PN-ISO 11047:2001 | NA
72 | cynk | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
73 | cynk | FAAS | PN-ISO 11047:2001 | NA
74 | chrom | ICP-OES | PB 111-wyd.IV-24.02.2020 | NA
75 | chrom | FAAS | PN-ISO 11047:2001 | NA
76 | węgiel organiczny | miareczkowa | PN-ISO 14235:2003 | NA
77 | próchnica | miareczkowa | PN-ISO 14235:2003 | NA
Gleby mineralne i organiczne - składniki przyswajalne po ekstrakcji 1N kwasem solnym
78 | bor | ICP-OES | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
79 | miedź | ICP-OES | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
80 | miedź | FAAS | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
81 | żelazo | ICP-OES | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
82 | żelazo | FAAS | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
83 | mangan | ICP-OES | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
84 | mangan | FAAS | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
85 | molibdem | ICP-OES | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
86 | cynk | ICP-OES | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
87 | cynk | FAAS | PB 85.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
Gleby mineralne i organiczne - składniki przyswajalne po ekstrakcji roztworem Mehlicha
88 | bor | ICP-OES | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
89 | miedź | ICP-OES | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
90 | miedź | FAAS | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
91 | żelazo | ICP-OES | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
92 | żelazo | FAAS | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
93 | mangan | ICP-OES | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
94 | mangan | FAAS | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
95 | cynk | ICP-OES | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
96 | cynk | FAAS | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
97 | fosfor | spektrofotometryczna | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
98 | potas | FAES | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
99 | magnez | FAAS | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
100 | wapń | ICP-OES | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
101 | wapń | FAAS | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
102 | siarka | ICP-OES | PB 86.1-wyd.I-01.08.2013 | NA
11. Inne badania (po uzgodnieniu z laboratorium)
Cecha: |  | Dokument:
12. Dodatkowe wymagania
● wyniki wyrażone z niepewnością
● stwierdzenie zgodności z wymaganiami:
………………………………………………………………………………………………
(podać podstawę prawną, dokument)
Zasady podejmowania decyzji zgodnie z ILAC-G8:09/2019:
a) prosta akceptacja (współdzielone ryzyko) z ewaluacją binarną
b) ewaluacja binarna z zastosowaniem pasma ochronnego
c) ewaluacja niebinarna z zastosowaniem pasma ochronnego
d) inna …………………………………………………………………………...……...….
(jaką, dokument)
13. Sposób przekazania sprawozdania z badań
pocztą
drogą elektroniczną - po dokonaniu zapłaty
odbiór osobisty
14. Postępowanie z próbkami po badaniach
do dyspozycji laboratorium
zwrot do klienta
15. Uwagi
16. Koszt zleconych badań |  |  | 17. Źródło finansowania*
18. Data i podpis Zleceniodawcy |  |  | 19. Podpis dysponenta środków
Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją wypełnienia zlecenia, instrukcją dotyczącą przedstawienia stwierdzeń zgodności (jeśli dotyczy). Potwierdzam prawdziwość zamieszczonych przeze mnie danych.
20. Data wpłynięcia zlecenia do laboratorium |  |  | 21. Termin realizacji zlecenia
22. Temat zlecenia
23. Data zakończenia przeglądu zlecenia i podpis |  |  | 24. Data i podpis Kierownika Laboratorium
* - dot. klienta wewnętrznego (tj. pracownika IUNG-PIB)
** - zlecenie stałe jest ważne do końca roku kalendarzowego lub na czas zawarcia umowy
Klient ma prawo:
●uczestniczyć w badaniach w charakterze obserwatora,
●wnieść skargę na działalność laboratorium, reklamować treść sprawozdania z badań (w ciągu 14 dni od dnia odebrania sprawozdania z badań ); opis procesu postępowania ze skargami jest dostępny na życzenie zainteresowanych stron.

## WODY I ŚCIEKI
IU/PO701-wyd.VI-F03
Zlecenie wykonania badań WÓD I ŚCIEKÓW
W
w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
tel. 81-47-86-850, 81-47-86-851/fax: 81-47-86-852, e-mail: glach@iung.pulawy.pl
wypełnia GLACH
Kod zlecenia GLACH:
1. Nazwa Zleceniodawcy |  |  | 2. Nazwa zakładu, działu, instytucji, adres, kontakt, NIP, pesel
2a. Osoba do kontaktu, tel., mail
3. Nr zlecenia klienta wew.*
4. Zlecenie stałe**
5. Cel badania
charakterystyka fizykochemiczna
charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna
6. Rodzaj materiału do badań
opad
woda powierzchniowa
woda gruntowa
woda podziemna
ściek
inna (jaka?)
7. Liczba próbek
8. Identyfikacja próbek
9. Pobranie próbek
zleceniodawca
inne
data pobrania próbki
10. Rodzaj zlecanych prac
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
1 | pH próbki | potencjometryczna | PN-EN ISO 10523:2012 | NA
2 | fluorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NA
3 | chlorki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NA
4 | azotyny | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NA
5 | azotany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NA
6 | bromki | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NA
7 | ortofosforany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NA
8 | siarczany | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 10304-1:2009+AC:2012 | NA
9 | azot azotanowy | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PN-EN ISO 13395:2001 | NA
10 | azot amonowy | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PN-EN ISO 11732:2007 | NA
11 | lit | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
12 | sód | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
13 | amon | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
14 | potas | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
15 | mangan | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
16 | wapń | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
17 | magnez | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
18 | stront | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
19 | bar | chromatografia jonowa | PN-EN ISO 14911:2002 | NA
20 | fosfor | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
21 | siarka | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
22 | arsen | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
23 | arsen | AFS | PN-EN ISO 11969:1999 | NA
24 | kadm | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
25 | chrom | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
26 | miedź | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
27 | miedź | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
28 | żelazo | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
29 | mangan | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
30 | mangan | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
31 | nikiel | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
32 | ołów | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
33 | cynk | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
34 | cynk | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
35 | bor | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
36 | molibden | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
37 | potas | FAES | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
38 | potas | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
39 | magnez | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
40 | magnez | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
41 | wapń | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020 | NA
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
42 | wapń | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
43 | sód | FAES | PB 032-wyd.IV-24.02.2020 | NA
44 | sód | ICP-OES | PN-EN ISO 11885:2009 | NA
45 | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VI-24.02.2020 | NA
46 | liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PB 101-wyd.III-24.02.2020 | NA
47 | obecności i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PB 102-wyd.II-20.01.2017 | NA
48 | obecności i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) | PB 103-wyd.II-10.03.2017 | NA
11. Inne badania (po uzgodnieniu z laboratorium)
Cecha: |  | Dokument:
12. Dodatkowe wymagania
wyniki wyrażone z niepewnością
13. Sposób przekazania sprawozdania z badań
pocztą
drogą elektroniczną - po dokonaniu zapłaty
odbiór osobisty
14. Postępowanie z próbkami po badaniach
do dyspozycji laboratorium
zwrot do klienta
15. Uwagi
16. Koszt zleconych badań |  |  | 17. Źródło finansowania*
18. Data i podpis Zleceniodawcy |  |  | 19. Podpis dysponenta środków
Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją wypełnienia zlecenia oraz prawdziwość zamieszczonych przeze mnie danych.
20. Data wpłynięcia zlecenia do laboratorium |  |  | 21. Termin realizacji zlecenia
22. Temat zlecenia
23. Data zakończenia przeglądu zlecenia i podpis |  |  | 24. Data i podpis Kierownika Laboratorium
* - dot. klienta wewnętrznego (tj. pracownika IUNG-PIB)
** - zlecenie stałe jest ważne do końca roku kalendarzowego lub na czas zawarcia umowy
Klient ma prawo:
●uczestniczyć w badaniach w charakterze obserwatora,
●wnieść skargę na działalność laboratorium, reklamować treść sprawozdania z badań (w ciągu 14 dni od dnia odebrania sprawozdania z badań ); opis procesu postępowania ze skargami jest dostępny na życzenie zainteresowanych stron.

## O-ODPADY
IU/PO701-wyd.VI-F04
Zlecenie wykonania badań ODPADÓW
O
w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
tel. 81-47-86-850, 81-47-86-851/fax: 81-47-86-852, e-mail: glach@iung.pulawy.pl
wypełnia GLACH
Kod zlecenia GLACH:
1. Nazwa Zleceniodawcy |  |  | 2. Nazwa zakładu, działu, instytucji, adres, kontakt, NIP, pesel
2a. Osoba do kontaktu, tel., mail
3. Nr zlecenia klienta wew.*
4. Zlecenie stałe**
5. Cel badania
charakterystyka fizykochemiczna
charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna
ocena w obszarze regulowanym prawnie:
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. – Dz. U. 2015, poz. 257
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 6 lutego 2015 r. – Dz.U. 2015, poz. 257,
Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 20 stycznia 2015 r. - Dz.U. 2015 poz. 132
6 Rodzaj materiału do badań
Kod odpadu:
Grupa odpadów (PCA, DAB-11, zał. nr 1):
osady i odpady mineralne 1)OD
odpady roślinne, zwierzęce i z przetwórstwa żywności 1)OD
szlamy i odpady płynne 1)OD
odpady z przetwarzania odpadów 1)OD
osady ściekowe 1)OD
inne 2)OD
7. Liczba próbek
8. Identyfikacja próbek
9. Pobranie próbek
zleceniodawca
inne
data pobrania próbki
10. Rodzaj zlecanych prac
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | Wybrane badania
1 | pH w wodzie (1:5) / pH próbki ciekłej | potencjometryczna R | PN-EN 15933:2013
2 | pH w wodzie (1:5) / pH próbki ciekłej | potencjometryczna R | PB 037-wyd.II-06.02.2017
3 | sucha masa | wagowa R | PN-EN 15934:2013, metoda A
4 | wilgotność | wagowa R | PN-EN 15934:2013, metoda A
5 | substancja organiczna | wagowa R | PN-EN 15935:2013
6 | azot | miareczkowa R | PN-EN 13342:2002
7 | azot | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020
8 | azot amonowy | miareczkowa R | PB 012-wyd.II-06.02.2017
9 | fosfor | spektrofotometryczna R | PB 034-wyd.IV-24.02.2020
10 | fosfor | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
11 | wapń | FAAS R | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020
12 | wapń | miareczkowa | PB 041-wyd.III-06.02.2017
13 | wapń | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
14 | magnez | FAAS R | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020
15 | magnez | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
16 | potas | FAES | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020
17 | potas | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
18 | sód | FAES | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020
19 | sód | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
20 | kadm | FAAS R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A
21 | kadm | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
22 | miedź | FAAS R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A
23 | miedź | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
24 | nikiel | FAAS R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A
25 | nikiel | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
26 | ołów | FAAS R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A
27 | ołów | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
28 | cynk | FAAS R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN ISO 8288:2002 metoda A
29 | cynk | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
30 | rtęć | AAS z techniką amalgamacji R | PB 014-wyd.VI-24.02.2020
31 | chrom | FAAS R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN 1233:2000 p. 3
32 | chrom | ICP-OES R | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
33 | mangan | FAAS | PB 009-wyd.VIII-24.02.2020
34 | mangan | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
35 | żelazo | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
36 | bor | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | Wybrane badania
37 | molibden | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
38 | arsen | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
39 | węgiel (próbki stałe) | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 040-wyd.III-24.02.2020
40 | ogólny węgiel organiczny (TOC) | miareczkowa | PB 021-wyd.IV-28.08.2020
41 | siarka | ICP-OES | PN-EN 13346:2002 / PN-EN 13657:2006, PN-EN ISO 11885:2009
42 | liczba żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. | z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej R | PB 101-wyd.III-24.02.2020
43 | obecności i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym R | PB 102-wyd.II-20.01.2017
44 | obecności i identyfikacja bakterii Salmonella spp. | enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) | PB 103-wyd.II-10.03.2017
45 | chlorki | miareczkowa | PN-C-87007-07:1993 (wycofana)
46 | siarczki | miareczkowa | PN-C-87007-08:1993 (wycofana)
11. Inne badania (po uzgodnieniu z laboratorium)
Cecha: |  | Dokument:
12. Dodatkowe wymagania
● wyniki wyrażone z niepewnością
● wydanie i przekazanie opiniotwórcy dodatkowego sprawozdania
● stwierdzenie zgodności z wymaganiami:
…………………………………………………………………………………………
(podać podstawę prawną, dokument)
Zasady podejmowania decyzji zgodnie z ILAC-G8:09/2019:
a) prosta akceptacja (współdzielone ryzyko) z ewaluacją binarną
b) ewaluacja binarna z zastosowaniem pasma ochronnego
c) ewaluacja niebinarna z zastosowaniem pasma ochronnego
d) inna ……………………………………………………………………...……...….
(jaką, dokument)
13. Sposób przekazania sprawozdania z badań
pocztą
drogą elektroniczną - po dokonaniu zapłaty
odbiór osobisty
14. Postępowanie z próbkami po badaniach
do dyspozycji laboratorium
zwrot do klienta
15. Uwagi
16. Koszt zleconych badań |  |  | 17. Źródło finansowania*
18. Data i podpis Zleceniodawcy |  |  | 19. Podpis dysponenta środków
Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją wypełnienia zlecenia, instrukcją dotyczącą przedstawienia stwierdzeń zgodności (jeśli dotyczy). Potwierdzam prawdziwość zamieszczonych przeze mnie danych.
20. Data wpłynięcia zlecenia do laboratorium |  |  | 21. Termin realizacji zlecenia
22. Temat zlecenia
23. Data zakończenia przeglądu zlecenia i podpis |  |  | 24. Data i podpis Kierownika Laboratorium
* - dot. klienta wewnętrznego (tj. pracownika IUNG-PIB)
** - zlecenie stałe jest ważne do końca roku kalendarzowego lub na czas zawarcia umowy
1)OD - badania odpadów o numerach 1-44 - są akredytowane, 45-46 - nieakredytowane
2)OD - badania odpadów o numerach 1-46 - są nieakredytowane
R - metoda wskazana w obszarze regulowanym przepisami prawa RP
Klient ma prawo:
●uczestniczyć w badaniach w charakterze obserwatora,
●wnieść skargę na działalność laboratorium, reklamować treść sprawozdania z badań (w ciągu 14 dni od dnia odebrania sprawozdania z badań ); opis procesu postępowania ze skargami jest dostępny na życzenie zainteresowanych stron.

## M-NAWOZY MINERALNE, WAPNA
IU/PO701-wyd.VI-F05
Zlecenie wykonania badań NAWOZÓW MINERALNYCH I WAPIEN
M
w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
tel. 81-47-86-850, 81-47-86-851/fax: 81-47-86-852, e-mail: glach@iung.pulawy.pl
wypełnia GLACH
Kod zlecenia GLACH:
1. Nazwa Zleceniodawcy |  |  | 2. Nazwa zakładu, działu, instytucji, adres, kontakt, NIP, pesel
2a. Osoba do kontaktu, tel., mail
3. Nr zlecenia klienta wew.*
4. Zlecenie stałe**
5. Cel badania
charakterystyka fizykochemiczna
ocena w obszarze regulowanym prawnie:
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu – Dz. U. NR 147, poz. 1033,
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. – Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765 ze zm.,
Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dnia 8 września 2010 r. – Dz.U. 2010 nr 183 poz. 1229
Rozporządzenie (WE) NR 2003/2003 PEiR z dnia 13 października 2003 r. – Dziennik Urzędowy UE L 304 , 21/11/2003 P. 0001 – 0194,
Rozporządzenie Komisji (UE) NR 463/2013 z dnia 17 maja 2013 r. – Dziennik Urzędowy UE L 134/1
6. Rodzaj materiału do badań
nawóz mineralny
wapno nawozowe / środek wapnujący
7. Liczba próbek
8. Identyfikacja próbek
9. Pobranie próbek
zleceniodawca
laboratorium GLACH
inne
data pobrania próbki
10. Rodzaj zlecanych prac
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | A - badanie akredytowane NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
Wapna nawozowe / środki wapnujące
1 | pobieranie próbek |  | PN-EN 1482-1:2008 | NA
2 | liczba zobojętnieniaA | miareczkowa | PN-EN 12945+A1:2016 RE | A
3 | wapń (jako CaO) | miareczkowa | PN-EN 16196:2013 R, RE | A
4 | wapń (jako CaO) | miareczkowa | PN-EN 13475:2003 R, RE | A
5 | magnez | FAAS | PN-EN 12947:2003 R, RE | A
6 | magnez | FAAS | PN-EN 16197:2013 RE | A
7 | reaktywność w kwasie solnymB1 | miareczkowa | PN-EN 13971:2013 RE | A
8 | reaktywność w kwasie cytrynowymB2 (dla próbek o pH<10) | miareczkowa | PN-EN 16357:2013 RE | A
9 | wilgotność (zawartość wody) | wagowa | PN-EN 12048:1999 R, RE | A
10 | uziarnienie na mokro | wagowa | PN-EN 12948:2010 R, RE | A
11 | uziarnienie na sucho | wagowa | PN-EN 12948:2010 R, RE | A
12 | chlorki | miareczkowa | PN-C-87007-07:1993 R | A
13 | chlorki | miareczkowa | PN-EN 16195:2013 RE | A
14 | kadm | FAAS | PN-EN 14888:2006, met.A R | A
15 | kadm | FAAS | PN-C-87006-15:1996, p.4.2 R | A
16 | ołów | FAAS | PN-C-87007-09:1993, p.4.2 R | A
17 | ołów | FAAS | PN-C-87006-14:1993, p.4.2 R | A
18 | pH w wodzie (1:5) | potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | A
19 | pH w wodzie (1:10) | potencjometryczna | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.III, p.3, met.4 | NA
20 | inkubacja gleby | potencjometryczna | PN-EN 14984:2016 RE | NA
21 | rozkład granulek | wagowa | PN-EN 15704:2009 RE | NA
22 | arsen | ICP-OES | PN-EN 16317:2017 | NA
23 | kadm | ICP-OES | PN-EN 16319:2016 | NA
24 | ołów | ICP-OES | PN-EN 16319:2016 | NA
25 | nikiel | ICP-OES | PN-EN 16319:2016 | NA
26 | chrom | ICP-OES | PN-EN 16319:2016 | NA
27 | fosfor | ICP-OES | PB 115-wyd.I-10.10.2017 | NA
28 | wapń | ICP-OES | PB 115-wyd.I-10.10.2017 | NA
29 | magnez | ICP-OES | PB 115-wyd.I-10.10.2017 | NA
30 | potas | ICP-OES | PB 115-wyd.I-10.10.2017 | NA
31 | siarka | ICP-OES | PB 115-wyd.I-10.10.2017 | NA
32 | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.08.09.2010 (Dz.U.Nr 183, poz.1229), zał.3, p.4.2 | NA
Nawozy mineralne
33 | uziarnienie | wagowa | PN-EN 1235:1999+A1:2004 / Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn. 13.10.2003 zał.III, metoda 5 | NA
34 | azot | miareczkowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV metoda 1, 2.1, 2.2.3 | NA
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | A - badanie akredytowane NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
35 | azot amonowy | miareczkowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 2.1 | NA
36 | fosfor rozpuszczalny w wodzie | wagowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 3.1.6, 3.2 | NA
37 | fosfor rozpuszczalny w kwasach mineralnych | wagowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 3.1.1, 3.2 | NA
38 | fosfor rozpuszczalny w kwasie cytrynowym i obojętnym cytrynianie amonu | wagowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 3.1.3, 3.1.4, 3.2 | NA
39 | potas rozpuszczalny w wodzie | wagowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 4.1 | NA
40 | magnez całkowity | FAAS | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 8.1, 8.7 | NA
41 | magnez rozpuszczalny w wodzie | FAAS | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 8.3, 8.7 | NA
42 | wapń całkowity | miareczkowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 8.1, 8.6 | NA
43 | wapń rozpuszczalny w wodzie | miareczkowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał. IV, metoda 8.3, 8.6 | NA
44 | siarka siarczanowa | wagowa | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 8.1, 8.9 | NA
45 | miedź | FAAS | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.7 | NA
46 | cynk | FAAS | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.11 | NA
47 | mangan | FAAS | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.9 | NA
48 | żelazo | FAAS | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.8 | NA
49 | kobalt | FAAS | Rozporządzenie (WE) 2003/2003 PE i Rady z dn.13.10.2003 zał.IV, metoda 1, 9.1, 9.3, 9.6 | NA
50 | arsen | ICP-OES | PN-EN 16317:2017 | NA
51 | kadm | ICP-OES | PN-EN 16319:2016 | NA
52 | nikiel | ICP-OES | PN-EN 16319:2016 | NA
53 | ołów | ICP-OES | PN-EN 16319:2016 | NA
54 | rtęć | AAS z techniką amalgamacji | Rozporządzenie Ministra Gospodarki z dn.08.09.2010 (Dz.U.Nr 183, poz.1229), zał.3, p.4.2 | NA
11. Inne badania (po uzgodnieniu z laboratorium)
Cecha: |  | Dokument:
12. Dodatkowe wymagania
● wyniki wyrażone z niepewnością
● wydanie i przekazanie opiniotwórcy dodatkowego sprawozdania
● stwierdzenie zgodności z wymaganiami:
……………………………………………………………………………………………
(podać podstawę prawną, dokument)
Zasady podejmowania decyzji zgodnie z ILAC-G8:09/2019:
a) prosta akceptacja (współdzielone ryzyko) z ewaluacją binarną
b) ewaluacja binarna z zastosowaniem pasma ochronnego
c) ewaluacja niebinarna z zastosowaniem pasma ochronnego
d) inna ……………………………………………………………………………...…………
(jaką, dokument)
13. Sposób przekazania sprawozdania z badań
pocztą
drogą elektroniczną - po dokonaniu zapłaty
odbiór osobisty
14. Postępowanie z próbkami po badaniach
do dyspozycji laboratorium
zwrot do klienta
15. Uwagi
16. Koszt zleconych badań |  |  | 17. Źródło finansowania*
18. Data i podpis Zleceniodawcy |  |  | 19. Podpis dysponenta środków
Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją wypełnienia zlecenia, instrukcją dotyczącą przedstawienia stwierdzeń zgodności (jeśli dotyczy). Potwierdzam prawdziwość zamieszczonych przeze mnie danych.
20. Data wpłynięcia zlecenia do laboratorium |  |  | 21. Termin realizacji zlecenia
22. Temat zlecenia
23. Data zakończenia przeglądu zlecenia i podpis |  |  | 24. Data i podpis Kierownika Laboratorium
A - wymagane dodatkowo: wilgotność, zawartość fosforu
B1 - wymagane dodatkowo: wilgotność, liczba zobojętnienia, zawartość fosforu, uziarnienie
B2 - wymagane dodatkowo: pH (1:10), wilgotność, liczba zobojętnienia, zawartość fosforu, zawartość tlenku magnezu, uziarnienie
* - dot. klienta wewnętrznego (tj. pracownika IUNG-PIB)
** - zlecenie stałe jest ważne do końca roku kalendarzowego lub na czas zawarcia umowy
R - metoda wskazana w obszarze regulowanym przepisami prawa RP
RE - metoda wskazana w obszarze regulowanym przepisami prawa UE
Klient ma prawo:
●uczestniczyć w badaniach w charakterze obserwatora,
●wnieść skargę na działalność laboratorium, reklamować treść sprawozdania z badań (w ciągu 14 dni od dnia odebrania sprawozdania z badań ); opis procesu postępowania ze skargami jest dostępny na życzenie zainteresowanych stron.

## N-NAWOZY ORGANICZNE, S-ŚRODKI
IU/PO701-wyd.VI-F06
Zlecenie wykonania badań NAWOZÓW I ŚRODKÓW
| WSPOMAGAJĄCYCH UPRAWĘ ROŚLIN |  |  |  | N/S
w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
tel. 81-47-86-850, 81-47-86-851/fax: 81-47-86-852, e-mail: glach@iung.pulawy.pl
wypełnia GLACH
Kod zlecenia GLACH:
1. Nazwa Zleceniodawcy |  |  | 2. Nazwa zakładu, działu, instytucji, adres, kontakt, NIP, pesel
2a. Osoba do kontaktu, tel., mail
3. Nr zlecenia klienta wew.*
4. Zlecenie stałe**
5. Cel badania
charakterystyka fizykochemiczna
charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna
ocena w obszarze regulowanym prawnie:
Ustawa z dnia 10 lipca 2007 o nawozach i nawożeniu – Dz. U. NR 147, poz. 1033,
Rozporządzenie Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 18 czerwca 2008 r. – Dz.U. 2008 nr 119 poz. 765 ze zm.
6. Rodzaj materiału do badań
nawóz naturalny, organiczny lub organiczno - mineralny
środek wspomagający uprawę roślin
7. Liczba próbek
8. Identyfikacja próbek
9. Pobranie próbek
zleceniodawca
inne
data pobrania próbki
10. Rodzaj zlecanych prac
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | A - badanie akredytowane NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
Organiczne i mineralno organiczne nawozy i środki wspomagające uprawę roślin
1 | pH w wodzie (1:5) / pH próbki ciekłej | potencjometryczna | PB 037-wyd.II-06.02.2017 | A
2 | pH w wodzie (1:5) / pH próbki ciekłej | potencjometryczna | PN-EN 13037:2011 | A
3 | sucha masa | wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | A
4 | wilgotność (zawartość wody) | wagowa | PB 035-wyd.II-06.02.2017 | A
5 | substancja organiczna R | wagowa | PB 038-wyd.VI-28.08.2020 | A
6 | substancja organiczna R | wagowa | PN-EN 13039:2011 | A
7 | rtęć R | AAS z techniką amalgamacji | PB 014-wyd.VI-24.02.2020 | A
8 | obecność żywych jaj pasożytów jelitowych Ascaris spp., Toxocara spp., Trichuris spp. R | z zastosowaniem izolacji, inkubacji i obserwacji mikroskopowej | PB 101-wyd.III-24.02.2020 | A
9 | obecności i identyfikacja bakterii Salmonella spp. R | hodowlana z potwierdzeniem biochemicznym | PB 102-wyd.II-20.01.2017 | A
10 | obecności i identyfikacja bakterii Salmonella spp. R | enzymoimmunofluorescencyjna (ELFA) | PB 103-wyd.II-10.03.2017 | A
11 | azot (próbki stałe) R | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | A
12 | azot (próbki stałe) R | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PN-EN 13654-2:2002 | A
13 | azot R | miareczkowa | PB 200-wyd.II-04.05.2020 | A
14 | azot R | miareczkowa | PN-EN 15750:2009, metoda A | A
15 | azot amonowy | miareczkowa | PB 212-wyd.I-10.02.2018 | A
16 | fosfor R | spektrofotometryczna | PB 234-wyd.II-24.02.2020 | A
17 | fosfor R | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
18 | potas R | FAES | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
19 | potas R | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
20 | magnez | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
21 | magnez | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
22 | wapń | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
23 | wapń | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
24 | sód | FAES | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
25 | sód | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
26 | siarka | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
27 | miedź | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
28 | miedź | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
29 | cynk | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
30 | cynk | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
31 | mangan | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
32 | mangan | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
33 | żelazo | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
34 | bor | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
35 | molibden | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
36 | kobalt | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | A - badanie akredytowane NA - badanie nieakredytowane | Wybrane badania
37 | chrom R | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
38 | chrom R | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
39 | kadm R | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
40 | kadm R | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
41 | nikiel R | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
42 | nikiel R | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
43 | ołów R | FAAS | PB 209-wyd.IV-24.02.2020 | A
44 | ołów R | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
45 | arsen | ICP-OES | PB 211-wyd.III-24.02.2020 | A
46 | węgiel | wysokotemperaturowego spalania z detekcją TC | PB 240-wyd.III-04.05.2020 | A
47 | węgiel organiczny | miareczkowa | PB 221-wyd.III-28.08.2020 | A
48 | liczba Enterobacteriaceae | ilościowa hodowlana uzupełniona testami biochemicznymi | PN-ISO 21528-2 | NA
49 | gęstość | wagowa | PB 011-wyd.II-06.09.2017 | NA
Podłoża do upraw
50 | gęstość objętościowa | wagowa | PN-EN 13040:2009 | NA
51 | przewodność | konduktometryczna | PN-EN 13038:2011 | NA
52 | azot amonowy i azotanowy | CFA z detekcją spektrofotometryczną | PB 008-wyd.VII-24.02.2020 | NA
53 | przyswajalny fosfor | spektrofotometryczna | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NA
54 | przyswajalny potas | FAES | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NA
55 | przyswajalny sód | FAES | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NA
56 | przyswajalny wapń | FAAS | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NA
57 | przyswajalny magnez | FAAS | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NA
58 | chlorki | potencjometryczna | PB 31.1-wyd.III-10.05.2013 | NA
11. Inne badania (po uzgodnieniu z laboratorium)
Cecha: |  | Dokument:
12. Dodatkowe wymagania
● wyniki wyrażone z niepewnością
● wszystkie wyniki akredytowane *** (po uzgodnieniu z Laboratorium)
● wydanie i przekazanie opiniotwórcy dodatkowego sprawozdania
● stwierdzenie zgodności z wymaganiami:
………………………………………………………………………………………………
(podać podstawę prawną, dokument)
Zasady podejmowania decyzji zgodnie z ILAC-G8:09/2019:
a) prosta akceptacja (współdzielone ryzyko) z ewaluacją binarną
b) ewaluacja binarna z zastosowaniem pasma ochronnego
c) ewaluacja niebinarna z zastosowaniem pasma ochronnego
d) inna ……………………………………………………………………………...……...….
(jaką, dokument)
13. Sposób przekazania sprawozdania z badań
pocztą
drogą elektroniczną - po dokonaniu zapłaty
odbiór osobisty
14. Postępowanie z próbkami po badaniach
do dyspozycji laboratorium
zwrot do klienta
15. Uwagi
16. Koszt zleconych badań |  |  | 17. Źródło finansowania*
18. Data i podpis Zleceniodawcy |  |  | 19. Podpis dysponenta środków
Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją wypełnienia zlecenia, instrukcją dotyczącą przedstawienia stwierdzeń zgodności (jeśli dotyczy). Potwierdzam prawdziwość zamieszczonych przeze mnie danych.
20. Data wpłynięcia zlecenia do laboratorium |  |  | 21. Termin realizacji zlecenia
22. Temat zlecenia
23. Data zakończenia przeglądu zlecenia i podpis |  |  | 24. Data i podpis Kierownika Laboratorium
* - dot. klienta wewnętrznego (tj. pracownika IUNG-PIB)
** - zlecenie stałe jest ważne do końca roku kalendarzowego lub na czas zawarcia umowy
*** - dot. wyników badań, wymienionych w punkcie 10 i objętych elastycznym zakresem akredytacji (badania w pozycjach 11-47), przekraczających zakresy pomiarowe, wymienione na Liście badań akredytowanych. Laboratorium informuje o wydłużeniu czasu realizacji zlecenia (dodatkowo do 30 dni), zmianie kosztów, ewentualnej konieczności zaakceptowania przez Klienta nowego wydania procedury realizacji badania (lub normy)oraz o tym, że jeżeli przeprowadzone działania nie zostaną uznane za zadowalające, wynik badania może nie zostać wyrażony w postaci liczbowej i podany w sprawozdaniu jako akredytowany.
R - metoda wskazana w obszarze regulowanym przepisami prawa RP
RE - metoda wskazana w obszarze regulowanym przepisami prawa UE
Klient ma prawo:
●uczestniczyć w badaniach w charakterze obserwatora,
●wnieść skargę na działalność laboratorium, reklamować treść sprawozdania z badań (w ciągu 14 dni od dnia odebrania sprawozdania z badań ); opis procesu postępowania ze skargami jest dostępny na życzenie zainteresowanych stron.

## I-INNE
IU/PO701-wyd.VI-F07
Zlecenie wykonania badań INNYCH
I
w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
tel. 81-47-86-850, 81-47-86-851/fax: 81-47-86-852, e-mail: glach@iung.pulawy.pl
wypełnia GLACH
Kod zlecenia GLACH:
1. Nazwa Zleceniodawcy |  |  | 2. Nazwa zakładu, działu, instytucji, adres, kontakt, NIP, pesel
2a. Osoba do kontaktu, tel., mail
3. Nr zlecenia klienta wew.*
4. Zlecenie stałe**
5. Cel badania
charakterystyka fizykochemiczna
charakterystyka mikrobiologiczna i parazytologiczna
6. Rodzaj materiału do badań
7. Liczba próbek
8. Identyfikacja próbek
9. Pobranie próbek
zleceniodawca
inne
data pobrania próbki
10 - 11. Rodzaj zlecanych prac
Lp. | Parametr | Metoda badania | Norma / procedura | NA - badanie nieakredytowane
12. Dodatkowe wymagania
wyniki wyrażone z niepewnością
13. Sposób przekazania sprawozdania z badań
pocztą
drogą elektroniczną - po dokonaniu zapłaty
odbiór osobisty
14. Postępowanie z próbkami po badaniach
do dyspozycji laboratorium
zwrot do klienta
15. Uwagi
16. Koszt zleconych badań |  |  | 17. Źródło finansowania*
18. Data i podpis Zleceniodawcy |  |  | 19. Podpis dysponenta środków
Potwierdzam zapoznanie się z instrukcją wypełnienia zlecenia oraz prawdziwość zamieszczonych przeze mnie danych.
20. Data wpłynięcia zlecenia do laboratorium |  |  | 21. Termin realizacji zlecenia
22. Temat zlecenia
23. Data zakończenia przeglądu zlecenia i podpis |  |  | 24. Data i podpis Kierownika Laboratorium
* - dot. klienta wewnętrznego (tj. pracownika IUNG-PIB)
** - zlecenie stałe jest ważne do końca roku kalendarzowego lub na czas zawarcia umowy
Klient ma prawo:
●uczestniczyć w badaniach w charakterze obserwatora,
●wnieść skargę na działalność laboratorium, reklamować treść sprawozdania z badań (w ciągu 14 dni od dnia odebrania sprawozdania z badań ); opis procesu postępowania ze skargami jest dostępny na życzenie zainteresowanych stron.

## ZAŁĄCZNIK DO ZLECENIA STAŁEGO
IU/PO701-wyd.VI-F08
Zlecenie wykonania badań
w Głównym Laboratorium Analiz Chemicznych
ul. Krańcowa 8, 24-100 Puławy
tel. 81-47-86-850, 81-47-86-851/fax: 81-47-86-852, e-mail: glach@iung.pulawy.pl
wypełnia GLACH
Kod zlecenia GLACH:
1. Nazwa Zleceniodawcy |  | 2. Nazwa zakładu, działu, instytucji, adres, kontakt, NIP, pesel
2a. Osoba do kontaktu, tel., mail
Nr zlecenia klienta wew.*
Proszę o przeprowadzenie badań materiału ………………………………………………………………… zgodnie ze stałym zleceniem nr …………………………………z dnia……………………….………….......…
Liczba próbek
Identyfikacja próbek
Uwagi
Koszt zleconych badań |  | Data i podpis Zleceniodawcy
Data wpłynięcia zlecenia do laboratorium |  | Termin realizacji zlecenia
Data zakończenia przeglądu zlecenia i podpis |  | Data i podpis Kierownika Laboratorium
* - dot. klienta wewnętrznego (tj. pracownika IUNG-PIB)
Klient ma prawo:
●uczestniczyć w badaniach w charakterze obserwatora,
●wnieść skargę na działalność laboratorium, reklamować treść sprawozdania z badań (w ciągu 14 dni od dnia odebrania sprawozdania z badań ); opis procesu postępowania ze skargami jest dostępny na życzenie zainteresowanych stron.